## Instrukcja
Ewidencja punktów ładowania w garażu
WZÓR — wymaga dostosowania. Przykładowy wiersz w arkuszu roboczym usuń przed użyciem.
WYMÓG PRAWNY — co wynika z przepisu
Instalacja punktu ładowania w istniejącym budynku wielorodzinnym wymaga zgody wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni albo innego zarządcy nieruchomości, w trybie określonym w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych — procedura obejmuje ekspertyzę możliwości instalacji. Przepisy o tej procedurze były w 2025 r. przedmiotem projektu zmian — sprawdź aktualne brzmienie.
Jeżeli garaż ma instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, zmiany wpływające na warunki ochrony przeciwpożarowej wymagają jej aktualizacji (§ 6 ust. 7 rozporządzenia MSWiA z 7 czerwca 2010 r., Dz.U. 2023 poz. 822).
DOBRA PRAKTYKA — czego przepis nie wymaga wprost, a warto
Ewidencja wszystkich punktów, z datą zgody, protokołem pomiarów po montażu i lokalizacją wyłącznika — przydatna zarządcy, projektantowi i straży pożarnej.
Bez nazwisk: wystarczy numer miejsca postojowego lub lokalu. Telefon kontaktowy tylko wtedy, gdy jest potrzebny w razie awarii, i za wiedzą użytkownika.
Do zestawu należą zasady ładowania w garażu (plik Word).
Czego ten wzór nie zastępuje
Projektu instalacji elektrycznej ani oceny technicznej garażu.
Aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
Granica odpowiedzialności. Za stan instalacji i decyzje o zasadach korzystania z garażu odpowiada wspólnota, spółdzielnia lub zarządca. Wzór ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej. Przed użyciem sprawdź aktualny stan prawny. Pytania: kontakt@protectcore.pl · 605 218 041.
Wzór: ProtectCore Solutions · protectcore.pl · Materiał informacyjny, nie stanowi porady prawnej. Stan prawny: październik 2026 r.

## Ewidencja
Lp. | Miejsce postojowe / nr lokalu | Typ punktu | Moc [kW] | Zasilanie z | Zgoda — data / nr uchwały lub pisma | Wykonawca (firma) | Data montażu | Protokół pomiarów — data | Następny przegląd (wg producenta) | Wyłącznik — lokalizacja | Przekazano do aktualizacji IBP | Kontakt w razie awarii (opcjonalnie) | Uwagi
PRZYKŁAD | Miejsce 14 / lokal 7 | Wallbox | 7,4 | Licznik lokalu | 2026-05-12 / pismo 4/2026 | [Nazwa firmy] | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 2027-06-03 | Rozdzielnica R-G1, przy wjeździe | Tak — 2026-06-10