## Instrukcja
Zestawienie terminów — przeglądy, kontrole, aktualizacje
WZÓR — wymaga dostosowania. Przykładowy wiersz w arkuszu roboczym usuń przed użyciem.
WYMÓG PRAWNY — co wynika z przepisu
Pozycje wypełnione wstępnie zawierają podstawę prawną i częstotliwość wynikającą z przepisu, według stanu prawnego z października 2026 r. Częstotliwość z przepisu to minimum — producent, norma lub dokumentacja urządzenia mogą wymagać częściej.
W kolumnie „Charakter” rozdzielono wymóg prawny od dobrej praktyki. Dobra praktyka nie jest obowiązkiem.
DOBRA PRAKTYKA — czego przepis nie wymaga wprost, a warto
Jeden arkusz dla jednego obiektu albo kolumna „Obiekt” przy kilku. Dowód wykonania (protokół) zapisany w kolumnie „Dowód — gdzie”.
Kolumna „Dni do terminu” liczy się sama; wiersze po terminie podświetlają się na czerwono, a zbliżające się (30 dni) — na żółto.
Usuń pozycje, które nie dotyczą Twojego obiektu, i dopisz własne (np. przeglądy maszyn, urządzeń dozoru technicznego — w terminach z decyzji lub dokumentacji).
Czego ten wzór nie zastępuje
Ustalenia, które obowiązki dotyczą konkretnego obiektu — zestawienie nie jest kompletną listą.
Zadań służby bhp ani przeglądów i pomiarów, które wykonują osoby z uprawnieniami.
Granica odpowiedzialności. Za terminowe wykonanie obowiązków odpowiada właściciel, zarządca obiektu lub pracodawca — zależnie od obowiązku. Wzór ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej. Przed użyciem sprawdź aktualny stan prawny. Pytania: kontakt@protectcore.pl · 605 218 041.
Wzór: ProtectCore Solutions · protectcore.pl · Materiał informacyjny, nie stanowi porady prawnej. Stan prawny: październik 2026 r.

## Terminy
Obszar | Obowiązek / czynność | Podstawa | Częstotliwość wg przepisu | Charakter | Obiekt / zakres | Ostatnie wykonanie | Następny termin | Dni do terminu | Kto realizuje | Dowód — gdzie | Uwagi
IOD / RODO | Przegląd rejestru czynności przetwarzania | art. 30 RODO; art. 5 ust. 2 | Przepis nie określa — aktualizacja przy zmianach | Dobra praktyka: przegląd co najmniej raz w roku
IOD / RODO | Przegląd listy dostawców i umów powierzenia | art. 28 RODO | Przepis nie określa | Dobra praktyka: raz w roku i przy nowej usłudze
IOD / RODO | Testowanie i ocena skuteczności środków bezpieczeństwa | art. 32 ust. 1 lit. d RODO | Regularnie — przepis nie określa częstotliwości | Wymóg prawny
IOD / RODO | Przegląd okresów przechowywania i usuwanie danych | art. 5 ust. 1 lit. e RODO | Przepis nie określa częstotliwości | Wymóg prawny (zasada); częstotliwość — własna
PPOŻ | Przegląd i konserwacja gaśnic | § 3 ust. 3 rozp. MSWiA z 7.06.2010 (Dz.U. 2023 poz. 822) | Wg PN, dokumentacji i instrukcji, nie rzadziej niż raz w roku | Wymóg prawny
PPOŻ | Przegląd i konserwacja urządzeń przeciwpożarowych (hydranty, sygnalizacja, oświetlenie awaryjne, oddymianie, drzwi ppoż. — wg wyposażenia) | § 3 ust. 3 rozp. MSWiA z 7.06.2010 (Dz.U. 2023 poz. 822) | Wg PN, dokumentacji i instrukcji, nie rzadziej niż raz w roku | Wymóg prawny
PPOŻ | Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego | § 6 ust. 7 rozp. MSWiA z 7.06.2010 (Dz.U. 2023 poz. 822) | Nie rzadziej niż raz na 2 lata oraz po zmianie sposobu użytkowania lub procesu technologicznego wpływającej na warunki ochrony ppoż. | Wymóg prawny (gdy obiekt wymaga IBP)
PPOŻ | Praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji | § 17 ust. 1–2 rozp. MSWiA z 7.06.2010 (Dz.U. 2023 poz. 822) | Raz na 2 lata (ust. 1) albo raz w roku (ust. 2); powiadomienie PSP najpóźniej tydzień przed (ust. 4) | Wymóg prawny (gdy obiekt objęty § 17)
Budowlane | Kontrola okresowa roczna (elementy narażone na wpływy atmosferyczne, instalacje gazowe, przewody kominowe i inne z przepisu) | art. 62 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego | Co najmniej raz w roku | Wymóg prawny
Budowlane | Kontrola okresowa pięcioletnia (stan techniczny, instalacja elektryczna i piorunochronna) | art. 62 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego | Co najmniej raz na 5 lat | Wymóg prawny
Budowlane | Kontrola półroczna (budynki o pow. zabudowy ponad 2000 m², obiekty o pow. dachu ponad 1000 m²) | art. 62 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego | Dwa razy w roku: do 31 maja i do 30 listopada | Wymóg prawny (gdy dotyczy)
BHP | Szkolenie okresowe — stanowiska robotnicze | § 15 ust. 1 rozp. w sprawie szkolenia bhp (Dz.U. 2024 poz. 1327) | Nie rzadziej niż raz na 3 lata; przy pracach szczególnie niebezpiecznych raz w roku | Wymóg prawny
BHP | Szkolenie okresowe — pracodawcy, kierujący, inżynieryjno-techniczni, pozostali | § 15 ust. 2 rozp. w sprawie szkolenia bhp (Dz.U. 2024 poz. 1327) | Nie rzadziej niż raz na 5 lat | Wymóg prawny
BHP | Szkolenie okresowe — administracyjno-biurowi | § 15 ust. 2 rozp. w sprawie szkolenia bhp (Dz.U. 2024 poz. 1327) | Nie rzadziej niż raz na 6 lat | Wymóg prawny
BHP | Pierwsze szkolenie okresowe po zatrudnieniu | § 15 ust. 4 rozp. w sprawie szkolenia bhp (Dz.U. 2024 poz. 1327) | Kierujący — do 6 miesięcy; pozostali — do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy | Wymóg prawny
BHP | Okresowe badania lekarskie | art. 229 § 2 Kodeksu pracy | Termin wskazany w orzeczeniu lekarskim | Wymóg prawny
BHP | Przegląd oceny ryzyka zawodowego | art. 226 Kodeksu pracy | Przepis nie określa stałej częstotliwości — aktualizacja przy zmianach na stanowisku | Wymóg prawny; okresowy przegląd — dobra praktyka
BHP | Badania i pomiary czynników szkodliwych | rozporządzenie MZ w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy | Zależna od wyniku poprzedniego pomiaru | Wymóg prawny (gdy czynniki występują)
Formulas:
Dni do terminu = IF([Następny termin]="","",[Następny termin]-TODAY())